SOLICITUD DE COTIZACION ADQUISICION DE:

Se solicita cotización por:

GEOTEXTIL Tipo RT 21 – Rollos de entre 4,3 – 4,6 metros de ancho.

Especificaciones técnicas:

- No tejido, de 400gr/m2 mínimo

- Resistencia mínima a tracción – Norma ABNT NBR ISO 10619:2013 – 21 k N/m

- Resistencia mínima a punzonamiento – Norma ABNT NBR ISO 12236:2013 – 3,7 k N

Se solicita un total de 20.000m2.

Especificar fecha de entrega.

Las ofertas se recibirán hasta el día jueves 23/11/2017; Hora: 12:00, Local: Rincón 528 Piso 5, Montevideo-Uruguay

Por consultas: cfu@corporacionferroviaria.com.uy